## Vergleich Wärmekosten
Jahreswärmekosten für ein Gebäude im Baugebiet Gutleutmatten
|  | Basisvariante | Geplantes System | Vergleich mit Vauban | Alternative
Baustandard |  | GLM Mindeststandard | GLM Mindeststandard | GLM Mindeststandard | GLM Mindeststandard | Gebäude: Randbedingungen aus Vortrag badenova/Ribka
Preisbasis |  | Gutachten Stahl und Weiß | GLM | Vauban | Dezentrale Variante BHKW
Grundstück |  | Gutleutmatten Effh55 | Gutleutmatten Effh55 | Vauban Effh55 | Eigenes BHKW 16kWel+ Effh55 monovalent
Preisstand |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015
Zinzsatz (nominal) |  | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Zulässige BGF | m² | 1402.8125 | 1402.8125 | 1402.8125 | 1402.8125
Beheizte Fläche | m² | 982 | 982 | 982 | 982
Heizwärmeverbrauch | kWh/m²/a | 27 | 27 | 27 | 27
WWB-Wärmeverbrauch | kWh/m²/a | 23 | 23 | 23 | 23
Wärmeverluste |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Heizwärmeleistung | kW | 29 | 29 | 29 | 29
Wärme Heizung | kWh/a | 29460 | 29460 | 29460 | 29460
Wärme Warmwasser | kWh/a | 25095.5556 | 25095.5556 | 25095.5556 | 25095.5556
Gesamt Wärme | kWh/a | 54555.5556 | 54555.5556 | 54555.5556 | 54555.5556
Abschreibungsdauer Hausanschluss | Jahre | 30 | 30 | 30
Abschreibungsdauer Übergabest. | Jahre | 20 | 20 | 20
Nutzungsdauer BHKW |  |  |  |  | 20
Betriebsstunden BHKW | Bh/a |  |  |  | 1704.8611
|  | Preisbasis Stahl&Weiss 2012 | Preisbasis GLM 2015 | Preisbasis Vauban 2015
Investition Hausanschluss | € Brutto | 13312.1254 | 34270.5531 | 13312.1254 | 70000 | Kosten BHKW/Speicher etc.
Baukostenzuschuss GLM | €/m² BGF |  | 7.39 |  |  | Großzügige Abschätzung eines externen Experten.
Baukostenzuschuss Vauban | € Brutto | 7410.6774 |  | 7410.6774
Investitionszuschuss | €/m² BGF |  | 12.54
Hausanschluss | € Brutto | 4867.1 | 4706 | 4867.1
Leitung 10m | € Brutto | 1034.348 | 1606.5 | 1034.348
Investition Übergabestation |  | 15000 | 9974.1125 | 12000
Übergabestation pro m² | €/m² BGF |  | 0.68
Übergabestation fix | € Brutto | 15000 | 9020.2 | 12000
Grundpreis: | €/m²/a Brutto | 0 | 3.62 | 0 | 278.52 | Grundpreis Gas | €/m²/a Brutto
3.13
Leistungspreis: | €/kW/a Brutto | 61.5468 | 10.99 | 61.3
Messpreis: | €/a Brutto | 390.71 | 0 | 390.71
Arbeitspreis Lieferung: | €/kWh Brutto | 0.068663 | 0.0659 | 0.0774 | 0.0544 | Arbeitspreis Gas, abzgl. Erdgassteuer
Anteil Solar |  |  | 100%
Wärmekosten pro Jahr |  | Preisbasis Stahl&Weiss 2012 | Preisbasis GLM 2015 | Preisbasis Vauban 2015 | Gaskosten
Hausanschluss (20a) BHKW (20a) | €/a | 723.798 | 1863.3356 | 723.798 |  | Annuität (rmz-funktion)
BHKW-Variante (Nutzungsdauer) | €/a |  |  |  | 4925.2754 | Annuität (rmz-funktion)
Übergabest. (20a) | €/a | 1055.4162 | 701.7893 | 844.3329 |  | Annuität (rmz-funktion)
Grundpreis | €/a | 0 | 4390.8031 | 0 | 278.52 | Grundpreis Gas
Leistungspreis | €/a | 1784.8572 | 318.71 | 1777.7
Messpreis | €/a | 390.71 | 0 | 390.71
Wärme Heizung | €/a | 2022.812 | 1941.414 | 2280.204 | 1602.624 | Gaskosten Heizung
Wärme WWB | €/a | 1723.1361 | 1653.7971 | 1942.396 | 1365.1982 | Gaskosten Warmwasser
Gesamtkosten, Brutto | €/a | 7700.7294 | 10869.8491 | 7959.1409 | 8171.6176
Preisvergleich (Stahl&Weiss=100%) |  | 100% | 141.2% | 103.4% | 106.1%
| €/kWh | 0.14115 | 0.19924 | 0.14589 | 0.14979
Incl. Investition | €/m²/Monat | 0.65349 | 0.92242 | 0.67542 | 0.69345
Ohne Investition | €/m²/Monat | 0.5025 | 0.70475 | 0.54235 | 0.27549
| €/100m²/Monat | 65.349 | 92.2424 | 67.5419 | 69.345 | Nicht berücksichtigt: Preissteigerungen: der Preis steigt bei den Nahwärmeversorgungen relativ mit der Inflation/Einkommensentwicklung/Gaspreis
variable Kosten |  | 48.64% | 33.08% | 53.05% | 36.32%
1106.9093
Bezugskosten Strom (Arbeitspreis) | €/kWh | 0.2661 | 0.2661 | 0.2661 | 0.2661
Gestehungskosten Strom BHKW ohne Invest | €/kWh |  |  |  | 0.0944
Vollwartung | €/kWh |  |  |  | 0.04
Gaskosten | €/kWh |  |  |  | 0.0544
→ Zusätzliche Einsparung für Hausbesitzer
Abdeckung der Investitionskosten durch vermiedene Bezugskosten |  |  |  |  | 100% | Investitionskosten werden abgedeckt bei durchnittlichem Eigenstromverbrauch (Bundesdurchschnitt) und modulierender Betriebsweise: 100%. Sehr konservative Abschätzung nach unten: bei niedrigem Stromverbrauch und Eigenstromverbrauch: mindestens 50%
Daraus Gesamtersparnis €/a |  |  |  |  | 4925.2754
Kosten pro kWhWärme | €/kWh | 0.14115 | 0.19924 | 0.14589 | 0.059505
→ Erhöhte Kosten GLM |  | 41.15% | 0% | 36.57% | 234.8%
Zusätzlich nicht berücksichtigt: Vertriebserlös Strom, Einsparung durch PV, Batterie, Netzführung der KWK…
Ergibt bereinigte Wärmekosten | €/100m²/Monat | 65.349 | 92.2424 | 67.5419 | 27.5487
Differenz € pro Jahr
|  | 322.7209 | 0 | 296.4061 | 776.3245
525 bis 776
Note on E14: incl. Verluste
Note on G14: incl. Verluste
Note on I14: incl. Verluste
Note on K14: incl. Verluste
Note on E15: incl. Verluste
Note on G15: incl. Verluste
Note on I15: incl. Verluste
Note on K15: incl. Verluste
Note on E24: gemäß badenova Kostenansatz 2011 mit Grundpreis, Leistungspreis
Note on I24: gemäß badenova Kostenansatz 2011 mit Grundpreis, Leistungspreis
Note on E26: gemäß Projekt Vaubanaise
Note on I26: gemäß Projekt Vaubanaise
Note on E28: gemäß Vaubanaise
Note on I28: gemäß Vaubanaise
Note on E29: gemäß Vaubanaise
Note on I29: gemäß Vaubanaise
Note on E32: Vaubanaise 28.600 € zzgl. MWSt. für 70 kWth
Note on I32: Vaubanaise 28.600 € zzgl. MWSt. für 70 kWth
Note on A38: Achim Kimmerle: 100% für Häuser mit Solarkollektoren 0% für Häuser ohne
Note on G52: Stimmt ohne Investitionskostenzuschuss überein mit Berechnung von Ripka/badenova
Note on G54: Stimmt überein mit Berechnung von Weiss
Note on K55: Achim Kimmerle: Nur aktueller Verbrauch - nicht berücksichtigt, dass Anlage kleiner ausfallen kann, wenn Baustandard besser
Note on K65: Dieser Preis ist relativ Inflationsstabil
Note on A66: Achim Kimmerle: Porzentual höherer Preis im geplanten System
Note on A68: Gesamtbetrachtung mit Vorteil des vermiedenen Strombezugs, umgelegt auf Wärmekosten um Vergleichbarkeit zu erreichen.